## 質問書
| 対象資料 | 質問箇所 | 質問内容 | 回答欄
12 | 様式５ 仕様書兼回答書１－２共通電子カルテ | 5-12-1 問診票アプリ等で入力した問診票、撮影した動画、画像を電子カルテに送信できること。 5-13-1 タブレット端末等を用いて、患者自身がペーパレスに各種問診票を入力できる仕組みを構築すること。 | 共通電子カルテの仕様書項目に、問診票アプリの記載がございますが、名古屋市立大学病院様でもAI問診システムを導入する予定でしょうか。 名古屋市立大学病院様の御見積の項目には、AI問診システムの記載がありませんでしたので、確認です。 | 仕様上の必須条件には含めていませんが、将来の導入を検討しており、プロポーザルの条件内において可能な限り、自由提案分として市大病院にも導入して両病院が同様にペーパーレス環境等を向上させたいと考えます。
13 | 様式６ 見積書１内訳書２（桜山の更新・年額保守費用） 様式６ 見積書１内訳書３（西部の更新・年額保守費用） | フォーマットについて | 部門仮想対応など、弊社側で新たに見積項目を追加することは可能でしょうか。 | 内訳書フォーマットは費用項目の詳細を把握するため、本学想定の費用項目より作成しております。 可能な限り見積書フォーマットの項目に則ったうえで、現状の内訳書フォーマットの項目にて記載できない工数や提案システムについては行追加頂いて構いません。
14 | 様式5 仕様書兼回答書3-1_西部_部門システム | 受付・待ち時間表示 2-2-1-2 以下のスペック/台数の国産メーカー製の液晶ディスプレイを見積に含めること。 ・24インチ 1台 ・32インチ 9台 ・42インチ 26台 尚、ディスプレイコントローラは、ディスプレイ台数を参考に必要台数を算出し見積もりに含めること。 | ４２型相当のモニタ台数が２６台とありますが、具体的に何処の場所へ設置をご考慮されていますでしょうか。 | 既設箇所への置き換え（診察待合またはブロック受付の壁面上部）を想定しております。
15 | 様式5 仕様書兼回答書3-1_西部_部門システム | 5-3-1 デスクトップPC（受付・待ち時間表示システム専用）を３台含むこと ※キーボード、レーザーマウス、ディスプレイを含む 電子カルテと相乗り可能な場合は専用端末は不要であるが、予備機は1台準備すること。 | 会計発券にかかる、デスクトップ端末及びプリンタ（発券プリンタ→ラベルプリンタでは無い）としての３式だと理解しておいて良いでしょうか。 | 会計発券にかかるデスクトップ端末を指します。なお、発券プリンタとしてラベルプリンタに感熱紙を装填して運用しております。
16 | 『41_資料2-3_（桜山）接続機器一覧_v01.xlsx』 『様式5_仕様書兼回答書2-1_桜山_部門システム.xlsx』 | 接続機器一覧No.946にIH-500×2台接続と記載がございますが、仕様書1-7-3-1には3台と接続と記載がございます。 | 接続機器一覧はあくまでも既存機器を記載されているという認識で宜しいでしょうか。仕様書に記載されている3台の設置場所が決定していればご教授ください。 例）2台は本院、1台は救急・災害医療センター設置など | 2台は病棟・中央診療棟に既存ですが、1台は救急災害医療センターに設置予定です。システム更新時には3台設置済みの予定です。
17 | 『50_資料3-3_（西部）接続機器一覧_v1.4.xlsx』 | B列に輸血管理システムが存在しない。 | 既存は全自動輸血検査装置が1台、輸血管理システムと接続されております。仕様書にも機器との接続台数等記載はありませんが、1台接続を想定致します。 認識齟齬ございましたらご指摘ください。 | ご認識のとおり輸血管理システムについて、全自動輸血検査装置（バイオラッド/IH-1000）との接続を予定しています。
18 | 様式5_仕様書兼回答書1-1_共通_共通部分 | 端末・周辺機器 | 高精細モニタに関する仕様記載がございません。機能仕様を明示して頂けませんでしょうか？ | 【西部】様式5 仕様書兼回答書3-1_西部_部門システム（モニタ品質管理システム）により品質管理が可能な「医用画像表示用モニタの品質管理に関するガイドラインJESRA X-0093」、「デジタルマンモグラフィ品質管理マニュアル」に適合したモニタとします。 【参考】 桜山は現在使用中のモニタを継続使用予定のため本調達には含みません。現在使用中の製品は、EIZO社 GX240CL、RX240、RX350、GX340-CL、RX340、RX250、RX850、RX360、RX840、MX215、PN-U423、GX560、GX540-CLです。
19 | 様式5 仕様書兼回答書1-2_共通_電子カルテ | 共通_電子カルテ 1.1.1.28 | 「本院が指定する既存の各種ソフトウェア」について、対象は「47_資料2-9_（桜山）仮想基盤（桜山現行スペック＋救災棟）_v02」に記載のあるものと想定していますが、認識の齟齬が発生しないよう具体的に対象を明示していただけないでしょうか。 | 「47_資料2-9_（桜山）仮想基盤（桜山現行スペック＋救災棟）」のL列「仮想基盤の移行要否」に「要」となっているものが対象になります。
20 | 様式5 仕様書兼回答書1-2_共通_電子カルテ | 共通_電子カルテ 1.1.1.33 | PDFが参照可能なソフトウエアは電子カルテ相乗り端末にインストール予定です。「PDF編集が可能なアクロバットソフトをインストール」する対象の機器台数についてご教授ください。 | 【桜山】「PDF編集が可能なアクロバットソフトをインストール」する台数は３台です。 【西部】「PDF編集が可能なアクロバットソフトをインストール」する対象は１台です。
21 | 様式5 仕様書兼回答書1-2_共通_電子カルテ | 共通_電子カルテ 1.1.1.52 | 「医療辞書を搭載した音声入力」機能について、現在もご利用されているAmiVoice製品をご提案予定です。必要なライセンス数についてご教授ください。 | 【桜山】ライセンス数：10 【西部】読影レポート用16ライセンス、電子カルテ用10ライセンスです。（現有ライセンスの更新を想定）
22 | 様式5 仕様書兼回答書1-2_共通_電子カルテ | 共通_電子カルテ 1.4.1.2 共通_電子カルテ 3.3.1 共通_電子カルテ 3.3.2 | 「Webサイト編集アプリケーション」について、想定されている製品があればご教授ください。また「WEBサーバ」の容量や、必要なライセンス数についてもご教授ください。 | 【桜山】想定製品：なし（病院ニュースの機能であれば特に指定なし） サーバ容量、必要ライセンス数については製品を検討のうえ決定ください。 参考：部門数79、最大同時アクセス数1,500人で使用できる内容で提案ください。 【西部】Webサイト編集アプリケーションはwordpressを想定しています。 商用利用可能な範囲内で構築しているのでアプリケーションについて有料ライセンスは無い認識です。 必用容量は既存コンテンツの移動を行うためユーザ利用可能な領域として50GB以上を確保してください。
23 | 様式5 仕様書兼回答書1-2_共通_電子カルテ | 共通_電子カルテ 9.6.7 | 「過去の記事・オーダをコピー&ペーストできること」について、新システムへ移行したデータは対応可能です。また現行システムの三原則担保用の参照を意味する場合には、提供機能によりますが、この場合でもテキストによるコピー&ペーストまでとなります。このような解釈でA回答でよろしいでしょうか。 | 記事については、テキストによるコピー＆ペーストできることで要件を満たしています。オーダについてはコピーした内容をDOできることまで実現してください。 （「既オーダを参照し、全部または一部を流用（Do処理）できること。」）
24 | 様式5 仕様書兼回答書1-2_共通_電子カルテ | 共通_電子カルテ 16.5.2 | 「記載内容の修正が必要かどうか確認」とは具体的にどのようなことを想定されていますか。 | 下記の内容の記載誤りでした。下記内容としてご回答ください。 「患者ごとに当日の担当看護師と連絡先が確認できること。」
25 | 様式5 仕様書兼回答書1-2_共通_電子カルテ | 共通_電子カルテ 26.1.8 | 西部医療センター様にて、現在ご利用されているオンライン資格確認端末のメーカと機種をご教授ください。 | 現在使用している端末は以下の通りです。 資格確認端末:PFU Caora 確認用PC(デスクトップ):Epson EndeaverJS210FH3R 確認用PC(ノート):Epson EndeaverJN520
26 | 様式5 仕様書兼回答書1-1 共通_共通部分 市立大学病院群（役務・運用保守要件） | 役務・運用保守要件 1.6.1.1 | 現在の名古屋市立大学病院（桜山）の仮想環境内で稼動しているの「45_資料2-9_（桜山）仮想基盤（桜山現行スペック＋救災棟）」にあるサーバを、新規導入する仮想環境に移行または再構築及びデータ移行を行うこと。について、具体的に移設が必要なシステムについてご教授をお願いします。 | 「47_資料2-9_（桜山）仮想基盤（桜山現行スペック＋救災棟）」のL列「仮想基盤の移行要否」に「要」となっているものが対象になります。
27 | 様式5 仕様書兼回答書1-3_共通_医事会計 | 1.1.3.103 外来総括票の再出力が可能なこと。 | 外来総括票とは、どのような帳票を指していますでしょうか？ | 西部医療センターで導入している医事会計システムの統計ツールによる帳票で、 ・翌日の予約情報をカルテピッカーに送る ・現在の外来受診票(再来受付機から出力する紙)と同様のものを患者毎に印刷する という機能のもので、紙カルテの運用時に対応した機能です。 現在は使用されない古い機能のため、仕様回答項目から取り下げといたします。
28 | 様式5 仕様書兼回答書1-3_共通_医事会計 | 1.6.3.15 図示等をレセプトに添付できオンラインにて請求できること | オンライン請求で図示等イメージの添付はできない認識です。レセプト電算請求の仕様等で、可能な記載がありましたらご提示お願いします。 | ご認識の通り現在はできず、想定仕様等もございません。将来的に対応が必要となった場合に対応いただければ問題ございません。 仮仕様がお示しできないため、カスタマイズ費用等の試算ができないことから、仕様回答項目から取り下げといたします。
29 | 様式5 仕様書兼回答書1-3_共通_医事会計 | 1.2.7.112 修正会計 | 項目タイトルの記載が、誤って仕様回答項目になっていますでしょうか？ | ご認識の通りです。項目タイトルですので、仕様回答項目ではありませんので、対応可否の回答は不要です。